## Záradék
TI-ART Bt
Nyikes Tibor ügyvezető
+36/30-286-6986
3527 Miskolc, Zielinszky Sz. u.6.3/39
Adószám:21393873-2-05
Cgj:05-06-012913
Név : Monok Községi Önkormányzat
Cím :
A munka leírása:
Monok, Széchenyi utca 93.(hrsz:49) alatti
idősek Napközi otthona
Eelektromos költségvetés
Készült: 2018. május 30.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Irtás és földmunka | 0 | 0
Kőműves munka | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 21-011-9.2.2 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m³ földkiemelés, 3,0 m földfúrással | 15 | m | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig | 340 | m | 0 |  | 0 | 0
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között | 60 | m | 0 |  | 0 | 0
3 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 400 | m | 0 |  | 0 | 0
4 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 50 | db | 0 |  | 0 | 0
5 | 33-063-32.2 | Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére | 3 | db | 0 |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.5.2-0110029 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, aljzatba, vastagfalú műanyag csőből horonyvésés és doboz elhelyezése nélkül, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29 | 3 | m |  |  | 0 | 0
2 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 2050 | m |  |  | 0 | 0
3 | 71-002-1.1-0210003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 1490 | m |  |  | 0 | 0
4 | 71-002-1.2-0210004 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x4 mm², tömör rézvezetővel (MCu) | 80 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-1.3-0210016 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² PannonCom-Kábel H07V-R 450/750V 1x16 mm², vastag elemi szálak rézből | 100 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 50 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-005-1.1.1.1-0545309 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók LEGRAND Niloé egypólusú nyomó 6A, NO-NC, bézs (Kat.szám:764607) | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-005-1.1.1.2-0570111 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0200121 | 2 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-005-1.1.1.2-0570113 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, bézs (102), kompletten, kerettel, Csz.: EPH0200123 | 23 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-005-1.1.1.5-0230106 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Cariva váltókapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773806) | 14 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-005-1.1.1.6-0545332 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A biztonsági kapcsoló | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-005-1.11.1.1.1-0231433 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 süllyesztett 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, komplett, fehér (Kat.szám:069869) | 6 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-005-1.11.1.1.2-0562068 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Valena 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:774400) | 33 | db |  |  | 0 | 0
14 | 71-005-1.31.1-0230113 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Cariva 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773838) | 3 | db |  |  | 0 | 0
15 | 71-005-1.31.2-0545249 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Valena 2xUSB töltő aljzat, 1500 mA, alumínium (Kat.szám:770270) | 3 | db |  |  | 0 | 0
16 | 71-005-2.54-0231650 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; LEGRAND Galea Life berregő 230V, antracit (Kat.szám:775711) | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-006-8.1-0299036 | Fénykapcsoló; Fénykapcsoló elhelyezése sík szerelőlapra VI-KO alkonykapcsoló 230V 10A, fehér, Csz: VT279B-6A | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 71-009-11.4-0622224 | Tokozott elosztóberendezések, műanyag tokozatokelhelyezése, IP 54, IP 65 védettséggel, Mi - NH biztosító szekrények HENSEL Mi 74205 NH - biztosítós szekrény, 1 x 3 x NH 00, 125A + PE + N, EAN: 5999010932461 | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 71-009-13.1-0622163 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm-ig HENSEL Mi 72431-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 600 mm, univerzális mérőhely 1 db mérő számára,csapófed.,EAN: 5999010930405 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 71-010-1.4.1 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, GE Lighting ELI 18 Wh l ENS szükségvilágító | 9 | db |  |  | 0 | 0
21 | 71-010-2.7-0141201 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben | 52 | db |  |  | 0 | 0
22 | 71-010-4.5-0143176 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-6060; 45W / 3600lm LED-es lámpatest, hidegfehér (6000K), 595x595mm, működtető nélkül Csz:6025 | 10 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-010-10.1.4 | Kültéri fényvető elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, | 6 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-010-11.5-0146054 | Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, falmosó led lámpa 230V, 36W, 2880 Lumen, 30°, 3000 Kelvin, meleg fehér, IP67, garancia 2 év, 300x310x130mm, kivállóan alkalmas dekor világításnak! Csz.: LLFALMT36W30RGB | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-010-12.1.1 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, készenléti üzemű, fénycsöves | 6 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-012-2.5-0240021 | Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító vagy hajszárító B&K infrás kézszárító ABS burkolattal, (2100 W), fehér, Cikkszám: BKH0100213 | 4 | db |  |  | 0 | 0
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110113 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 160 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5
2 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 590 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
3 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 20 | m |  |  | 0 | 0
védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23
4 | 71-001-1.2.2.3-0110036 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev | 5 | m |  |  | 0 | 0
műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36
5 | 71-001-11.1.1-0121108 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM fehér sorolható doboz, 65-SK2, Kód: 65-SK2 | 50 | db |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-11.1.2-0121102 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 150 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 150 | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-11.1.2-0121105 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80 | 10 | db |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-17.1-0339170 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² PannonCom-Kábel YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 4x1 mm² | 20 | m |  |  | 0 | 0
40 | 71-010-12.11.2.1.4-0143556 | (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, állandó üzemű, falon kívüli kivitelben, írányfény E-FAMILY (HOLUX) MLD 28D/W irányfény lámpatest, állandó üzemű, 180 p. áthidalási idő, "nyíl lefelé" | 3 | db |  |  | 0 | 0
piktogrammal, 8 db fehér LED, IP 42 Csz: 1-26-10-0023
41 | 71-013-1.1.1-0310301 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm²-ig OBO horganyzott köracél, 8 mm, RD8, R.sz.: 5021081 | 25 | m |  |  | 0 | 0
42 | 71-013-2.1.2-0555240 | Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm² felett ELECTRAPLAN ZIN PV 25x4 mm-es laposvas szálban ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és | 70 | m |  |  | 0 | 0
körvezető összekötő
43 | 71-013-4.1.1-0310306 | Földelővezető elhelyezése meglévő földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 | 70 | m |  |  | 0 | 0
44 | 71-013-5.1-0310357 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es acélrúd, 16 mm, köracél csatlakozóval, 101/F-1500, R.sz.: 5424151 és 5304105 | 3 | db |  |  | 0 | 0
45 | 71-013-5.3-0310367 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, bádogszegély, esőcsatorna bekötése OBO ereszcsatorna bekötő bilincs, minden peremvastagsághoz, 8/10 mm köracélhoz, R.sz.: 5316014 | 5 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-013-5.4-0920214 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, antenna, tetőtartó bekötése 102,0 mm kétrészes csőbilincs | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-013-5.5.1-0310372 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105 | 6 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-013-5.6-0555395 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, védőburkolat elhelyezése ELECTRAPLAN ZIN OU 1,7 m, L profilos vezetékvédő 1,7m, Cikkszám: 8586012251903 | 5 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-013-5.8-0310381 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, mérési hely kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es köracélhoz, R.sz.: 5315506 | 5 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-013-7.1-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db | 0 |  | 0 | 0
53 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 81 | mp* | 0 |  | 0 | 0
54 | K tétel | Tetőtartó 2"-os horganyzott acél csőből kábel bevezető sapkával, rögzítő elemekkel | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | K tétel | Az ELMŰ-ÉMÁSZ számlája alapján elszámolt tétel a légkábel felszereléséről a mérő felszereléséről, a normatív díjról a tervezett 3x16A arányában | 1 | db | 0 |  | 0 | 0
57 | K tétel | A tervezett helyi EPH csomópont kialakítása a külön tételben kiírt 150x150-es dobozban 20x3 vörösréz gyűjtősín darabbal, rajta 4 db M6 szárnyas anyás csavarral, a csatlakozó Mkh6 vezeték bekötésével | 3 | db |  |  | 0 | 0
10 | 72-041-15.2-0114169 | Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett LEGRAND LCS2 24xRJ45,Cat.6 UTP, 1U patch panel,komplett,19",8 érintkező (Kat.szám:033561) | 1 | db |  |  | 0 | 0
11 | 72-041-21.1.2-0114082 | Csatlakozó felszerelése réz strukturált kábelre, csatlakozó RJ 45 Cat.6 - Cat.7A LEGRAND LCS RJ45 csatlakozó dugó,árnyékolt (Kat.szám:051704) | 8 | db |  |  | 0 | 0
12 | 72-041-41.2.1.2.2.2-0112302 | Switch elhelyezése RJ-45 csatlakozókkal, fém tokozású, belső táppal, rack szekrénybe szerelhető, menedzselhető, 10/100/1000 Mbit/s, 17-48 portos 24-Port 10/100/1000 Gigabit Switch + 2 miniGBIC (Metal Casing) | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 72-041-121.1.2.1.1-0548575 | Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, egyrészes kivitel LEGRAND LCS2 XL VDI 16U 800x600x400 faliszekrény (Kat.szám:046203) | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 72-041-131.1.1-0112396 | Informatikai túlfeszültség védők felszerelése és installálása, átmeneti asztali vagy rack kivitelben, 400VA-1kVA 3+1 db kimeneti csatlakozó, adatvonali védelem, túlfeszültség védő | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | K tétel | SCHRACK ELSO akadálymentes WC jelző szett felszerelve, bekötve | 2 | db |  |  | 0 | 0
1 | 72-001-61.1.1.1.1-0210001 | Kommunikációs akadálymentesítés; Hangfrekvenciás indukciós hurokerősítő rendszer (AFILS) kialakítása, közvetlen kommunikációhoz, max. 3 m² területi lefedettségig, hordozható (mobil), kész kompakt kivitelben Mobil indukciós hurokerősítő, max. 3m2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
területlefedés, 250mm (szélesség) x 300mm (magasság) x 100mm (mélység), 1,7kg tömeg akkumulátorral együtt, tápellátás ~230 V, 50 Hz-es hálózati adapterrel, belső 12V VRSLA akkumulátor - mélykisülés ellen felügyelve, külső 3,5mm mono jack mikrofon
csatlakozó, töltés csatlakozó, egygombos működtetés (automatikus kikapcsolás funkcióval), 3 LED-es kivezérlés jelző, 500Hz-5kHz sávszélesség, dinamikakompresszorral és automatikus erősítésszabályozással, egység tartalma: hurokerősítő, AC/DC hálózati
töltő, indukciós hurkot jelző matrica, kezelési útmutató, Cikkszám: GS-I 3M
1 | 75-061-1.1.1.4.2-0122502 | Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között | 5 | db |  |  | 0 | 0
napelemes rendszer cseréptetőre kompletten (5-50kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz AMERISOLAR napelem modult tetősíkból kiemelt alumínium és rozsdamentes anyagokból készült tartószerkezeten, Solar Lake 10000TL-PM hálózati
invertert, okostelefon applikációval rendelkező internet alapú távfelügyeleti rendszer kiépítését, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, német PHOENIX CONTACT típusú
túláram és túlfeszültség védelmetsel,Émász egyezetéssel
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0